附件：

清洗中央空调工作要求

1、为了保证清洗工作按时、按量、按质完成，清洗人员最少安排四名清洗人员。

2、清洗时间为30天：在进场工作第一天算起，30天内清洗完成，并完成所有清洗档案移交给医方主管部门。

3、中标单位做好清洗工作表格，便于临床科室或主管科室对工作的确认。工作表格必需由临床科室和主管科室签名确认方有效。工作完成后组织临床科室与主管科进行清洗验收。

4、清洗工作中与医院临床工作有冲突的，以临床工作为主，清洗工作必需无条件服从。（优先完成医院临床工作，后再完成清洗工作）

5、要求工作人员要文明清洗，用语文明、动作行为文明。在工作中病人有要求时，优先处理病人要求后方可再清洗。

6、要求工作人员统一制服，并配带工作证。

7、清洗工具由中标单位提供。

8、医院下班或休息时间如安排清洗工作，必需提前与主管科室沟通，医方同意后方可进行工作。

9、在清洗工作中如有损坏，中标单位无条件修复或更换。

10、中标单位做好一切清洗安全措施，安全责任由中标单位负责。

11、中标单位需做好清洗方案及安全生产措施方案。