附件-1：放射诊疗设备（含MRI）清单

| 序号 | 管理类别 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 主要参数 | 出厂编号/序列号 | 安装位置 | 装置分类 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射治疗学 | 医用电子直线加速器 | TRILOGY | 美国 瓦里安 | X射线：6、10MV 最大能量10MV、最大输出剂量率600cGy/min； 电子线：4、6、9、12、16、20MeV 最大能量20MeV、最大输出剂量率600cGy/min； | 6153 | 肿瘤科 1号直线加速器机房 | Ⅱ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 2 | 介入放射学 | DSA | Allura Xper FD20 | 荷兰 飞利浦 | 125kV 1250mA | 127496 | 介入科DSA1室 | Ⅱ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 3 |  | DSA | Allura Xper FD20 | 荷兰 飞利浦 | 125kV 1250mA | 131812 | 介入科DSA2室 | Ⅱ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 4 | X射线影像诊断 | 大孔径CT | SOMATOM Definition AS | 德国 西门子 | 140kV 714mA | 511056 | 肿瘤科 CT定位室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 5 |  | 模拟定位机 | ACUITY | 美国 瓦里安 | 135kV 320mA | 41046 | 肿瘤科 X光定位室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 6 |  | C臂机 | BriVo OEC715 | 美国GE | 110kV 23mA | B2SS1700151 | 手术室 26、27、31手术室 26、27、31 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 7 |  | C臂机 | ARCADIS Orbic 3D | 德国 西门子 | 110kV 23mA | 20579 |  | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 8 |  | CT | Hispeed NX/ipro | 美国GE | 145kV 400mA | N5CS03005 | CT/MRI室 CT1室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 9 |  | CT | Optima CT540 | 美国GE | 140kV 380mA | CBAQG1600129HM | CT/MRI室 CT3室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 10 |  | CT | Aquilion64 TSX-101A | 日本东芝 | 145kV 500mA | HEA08Z3444 | CT/MRI室 CT4室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 11 |  | DR | Digital Diagnost TH | 荷兰 飞利浦 | 150kV 630mA | 0702387 | 放射科 检查1室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 12 |  | DR | Digital Diagnost VR | 荷兰 飞利浦 | 150kV 630mA | 0702387 | 放射科 检查2室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 13 |  | DR | Definium 6000 | 美国GE | 150KV 800mA | R3SS1700188 | 放射科 检查3室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 14 |  | 牙科全景机 | MSQJ2000-1 | 福建梅生 | 88kV 12mA | 1054 | 放射科 检查4室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 15 |  | 胃肠机 | WINSCOPE Plesart EX8 | 日本东芝 | 150kV 630mA | 22A0962021 | 放射科 检查6室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 16 |  | DR | SEDECAL X Plus(LP) | 西班牙 赛德科 | 150kV 640mA | 10717 | 放射科 检查7室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 17 |  | X射线骨密度仪 | Prodigy Advance | 美国通用 | 76kV 5mA | 030900801746 | 核医学科 骨密度室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 18 |  | 碎石机 | HB-ESWL-V | 湛江 海滨医疗 | 110kV 5mA | 154 | 泌尿外科 碎石机室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 19 |  | DR | CXDI-50C | 日本佳能 | 150kV500mA | SM30458 | 体检中心DR检查室 | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| 20 |  | 床边X射线机 | PLX-100 | 南京普爱 | 100kV 50mA | 0010469 | / | Ⅲ | 性能检测√ 防护检测√ |
| MRI项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | / | MRI | Essenza | 德国 西门子 | 1.5T | 38495 | CT/MRI室 MRI 1室 | / | 性能检测√防护检测□ |
| 22 | / | MRI | Signa Hdxt | 美国GE | 1.5T | 082427160069 | CT/MRI室 MRI 2室 | / | 性能检测√防护检测□ |
| 23 | / | MRI | Discovery 750W | 美国GE | 3.0T | 082427160162 | CT/MRI室 MRI 3室 | / | 性能检测√防护检测□ |