关于将我院金田宿舍区荒地铺设成水泥地面建设工程项目的需求

- 平整地面约880㎡。

- 运走余土（杂草、树木）约132m³。

- 室外地坪厚度10cm，要求用普通预拌混凝土C25。

- 施工方须有市政公用工程施工总承包二级以上建筑业企业施工资质。

- 施工方须有优良的施工作风和服务态度，确保施工质量，工程验收后，保证三年的施工保质期。