关于紧急更换已破损玻璃的需求

最高控制价为：51003.75元。

- 中庭8+1.52pvb+8夹胶钢化玻璃6块。规格；1820mmx1985mm。（玻璃型号以现场为准）

- 南大厅天面3块8+8H2中空热反射镀膜夹胶钢化玻璃。规格；2000mmx2000mm。（玻璃型号以现场为准）

- 南大厅4块幕墙中空玻璃。规格；2370mmx1500mm。（玻璃型号以现场为准）

- 施工方需要有装饰工程资质。

- 施工方需要有安全生产许可证及施工人员有高空作业证。

- 工程质量保修二年，外力损坏不用保修。

- 工程动力科

- 2020年5月12日