工程动力科购买电梯配件的需求书

一、项目简介

1#楼1号电梯、3#楼2号电梯、7#楼3号电梯自2019年4月至10月份就出现故障，并且被厂家日立公司随机密码锁定无法进入维修。在此期间，我院多次与中建八局、日立电梯公司沟通和交涉，甚至致函代建局和中建八局一直无果以致延误至今。1#楼1号梯经电梯维修公司检查维修已恢复正常运行，为了尽快恢复其余两台电梯正常使用，现需要购买损坏电梯配件。

二、配件内容和要求

具体电梯配件：涡流传感器、轿顶B板（原厂）、旋转编码器各1个。

所购买电梯配件必须是全新、原厂出厂产品，符合GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》等。

三、概算

三种电梯配件总预算价不得高于17120.00元。

湛江中心人民医院

工程动力科

2020年11月20日