# 用户需求书

根据医院感染管理的要求，我院近期内拟购洁净空调初、中、亚高效过滤器，高效过滤器，铝框棉过滤网一批。现发布单位采购信息如下：

一、采购内容

1、初、中、亚高效过滤器共333个（见附件一）。

2、高效过滤器共578个（见附件二）。

3、洁净铝框棉回风过滤网517个（见附件三）。

附件一

| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器（子母架）规格/效率G4 | 594*198 *95 | 18 |  |
|  | 594*594 *95 | 105 |  |
|  | 594*490 *95 | 14 |  |
|  | 594*289 *95 | 44 |  |
|  | 289*289 *95 | 3 |  |
| 中效过滤器（袋式）规格/效率F8 | 592*592 *534 | 89 |  |
|  | 592*490 *534 | 36 |  |
|  | 592*287 *534 | 47 |  |
| H10密褶式亚高效过滤器 | 592*592 *292 | 5 |  |
|  | 592*287 *292 | 2 |  |

附件二

| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高效过滤器 | GG/ZA484*484*220 | 252 |  |
|  | GG/ZA484*484*150 | 11 |  |
|  | GG/ZA320*320*220 | 76 |  |
|  | WUGE475*475*70-H13 | 127 |  |
|  | WUGE915*610*70-H14 | 56 |  |
|  | WUGE450*505*70-H14 | 28 |  |
|  | WUGE505*1040*70-H14 | 6 |  |
|  | WUGE1040*610*70-H14 | 12 |  |
|  | WUGE1040*915*70-H14 | 6 |  |
|  | WUGE505*610*70-H14 | 4 |  |

附件三

| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝框棉过滤网 | 109.5*24.5*2 | 26 |  |
|  | 79.5*24.5*2 | 106 |  |
|  | 32*32 * 0.5 | 124 |  |
|  | 52*52 *0.5 | 122 |  |
|  | 52*27 *0.5 | 32 |  |
|  | 32*27 *0.5 | 16 |  |
|  | 82*27 *0.5 | 4 |  |
|  | 34.5*34.5 *0.5 | 12 |  |
|  | 78*27 *0.5 | 8 |  |
|  | 52*27*0.6 | 61 |  |
|  | 52*26 *0.6 | 6 |  |

二、资质要求

1、具备《政府采购法》第 二十二条规定的条件。

2、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

3、要求通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

3、具有本项目相关的其他资质。

4、具有在合同期内按需供货的能力，保证能及时对拟购产品提供供货、售后等服务。

5、所报价产品质量符合国家相关要求。

6、在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪行为。