集装箱板房需求

- 1、箱体尺寸大小

- 长*宽*高：3m*3m*2.71m

- 箱体材料需要隔热，防火。

- 门窗及所有电器开关保用一年。

- 箱体防水措施五年以上。

- 保卫科、 工程动力科

- 2021年1月7日