附件-1

| 序号 | 管理类别 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 主要参数 | 出厂编号/序列号 | 安装位置 | 装置分类 | 生产日期 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射治疗学 | 医用电子直线加速器（LA） | TRILOGY | Varian Medical Systems·Inc | X射线：6、10MV 最大能量10MV、最大输出剂量率600cGy/min； 电子线：4、6、9、12、16、20MeV 最大能量20MeV、最大输出剂量率600cGy/min； | 6153 | 肿瘤科 直线加速器治疗1室 | Ⅱ | 2015.12 | 2018.06.25 |
| 2 | 介入放射学 | 血管造影X射线系统（DSA） | Allura Xper FD20 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | 125kV 1250mA | 000839 | 介入诊疗室 DSA一室 | Ⅱ | 2011.11 | 2012..09.07 |
| 3 |  | 血管造影X射线系统（DSA） | Allura Xper FD20 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | 125kV 1250mA | 2150 | 介入诊疗室 DSA二室 | Ⅱ | 2009.11 | 2010..02.11 |
| 4 | X射线影像诊断 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | SOMATOM Definition AS | Siemens Healthcare GmbH | 140kV 714mA | 96769 | 肿瘤科 CT模拟定位室 | Ⅲ | 2017.9 | 2018.06.25 |
| 5 |  | 模拟定位机（DR） | ACUITY | Varian Medical Systems. Inc | 135kV 320mA | 770564 | 肿瘤科 X光模拟定位室 | Ⅲ | 2015.12 | 2018.06.25 |
| 6 |  | 移动式C形臂X射线机 | BriVo OEC715 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 110kV 23mA | B2SS1700151 | 手术室 26、27、31 手术室 26、27、31 | Ⅲ | 2017.7 | 2018.04.20 |
| 7 |  | 移动式C形臂X射线机 | ARCADIS Orbic 3D | Siemens AG | 110kV 23mA | 20579 |  | Ⅲ | 2008.6 | 2008.09.05 |
| 8 |  | X射线计算机体层摄影装置（CT） | Hispeed NX/i Pro | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 145kV 400mA | N5CS03005 | 放射影像科 CT1室 | Ⅲ | 2003.9 | 2003.11.30 |
| 9 |  | X射线计算机体层摄影设备（CT） | Optima CT540 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 140kV 380mA | CBAQG1600129HM | 放射影像科 CT3室 | Ⅲ | 2016.12 | 2018.03.07 |
| 10 |  | X射线计算机体层摄影设备（CT） | Aquilion64 TSX-101A | 东芝医疗系统株式会社 | 145kV 500mA | HEA08Z3444 | 放射影像科 CT4室 | Ⅲ | 2008.12 | 2008.12.29 |
| 11 |  | 数字医用X射线摄影系统（DR） | Digital Diagnost | Philips Medical Systems DMC GmbH | 150kV 630mA | 0702387 | 放射影像科 检查1室 | Ⅲ | 2007.9 | 2008.01.11 |
| 12 |  | 数字医用X射线摄影系统（DR） | Digital Diagnost | Philips Medical Systems DMC GmbH | 150kV 630mA | 05.02.134 | 放射影像科 检查2室 | Ⅲ | 2005.4 | 2005.10.10 |
| 13 |  | 数字医用X射线摄影系统（DR） | Definium 6000型 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 150KV 800mA | R3SS1700188 | 放射影像科 检查3室 | Ⅲ | 2017.8 | 2017.12.14 |
| 14 |  | 数字化透视摄影X射线 | WINSCOPE Plesart EX8 | 东芝医疗系统株式会社 | 150kV 630mA | 22A0962021 | 放射影像科 检查6室 | Ⅲ | 2009.5 | 2009.08.20 |
| 15 |  | 通用型摄影系统（DR） | SEDECAL X Plus(LP) | SEDICAL, C/Pelaya 9 Pol.Ind | 150kV 640mA | 10717 | 放射影像科 检查7室 | Ⅲ | 2009.9 | 2010.12.29 |
| 16 |  | X射线骨密度仪 | Prodigy Advance | GE Medical Systems LUNAR | 76kV 5mA | 303100 | 核医学科 骨密度室 | Ⅲ | 2009.6 | 2010.12.06 |
| 17 |  | 专用摄影系统（DR） | Millennium | SEDICAL, C/Pelaya 9 Pol.Ind | 150kV 500mA | SM30458 | 体检中心DR检查室 | Ⅲ | 2009.11 | 2009.11.24 |
| 18 |  | 移动式X射线摄影机 | PLX-100 | 南京普爱射线影像设备有限公司 | 100kV 50mA | 0010469 | / | Ⅲ | 2010.7 | 2010.08.23 |
| 19 |  | 移动式数字化医用X射线摄影系统（DR） | uDR 370i | 上海联影医疗科技有限公司 | 150kV 400mA | 402406 | / | Ⅲ | 2020.3.17 | 2020. |
| 20 |  | 移动式数字化医用X射线摄影系统（DR） | uDR 370i | 上海联影医疗科技有限公司 | 150kV 400mA | 402468 | / | Ⅲ | 2020.3.23 | 2020. |
| 21 |  | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | DENTRI-S | HDX WILL CORP·HDX未来公司 | 110 k V10mA | DNR1E19J101 | 口腔科门诊 X光室 | Ⅲ | 2019.10 | 未启用 |
| 22 |  | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | Digital Diagnost | 飞利浦医疗 （苏州）有限公司 | 150kV 1000mA | 20860035 | 急诊DR室 | Ⅲ | 2020.08 | 未启用 |
| MRI项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | / | 磁共振成像系统（MRI） | MAGNETOM ESSENZA | 西门子迈迪特(深圳)磁共振有限公司 | 1.5T | 38495 | CT/MRI室 MRI 检查一室 | / | 2011.3 | 2011.06.21 |
| 2 | / | 磁共振成像系统（MRI） | 1.5T Signa HDx Echospeed | General Eletronic Company | 1.5T | 295094MR7 | CT/MRI室 MRI 检查二室 | / | 2009.12 | 2010.02.11 |
| 3 | / | 磁共振成像系统（MRI） | DiscoveryTM MR750w 3.0T | GE Medical systems LLC | 3.0T | PG75D1600027MR | CT/MRI室 MRI 检查三室 | / | 2016.8 | 2018.03.07 |