感染科过滤器参数及数量统计需求清单

| 名称 | 规格 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器（铝框） | 595*595*46/G4 | 8 | 宜1月~2月更换一次 |
| 初效过滤器（铝框） | 595*290*46/G4 | 12 | 宜1月~2月更换一次 |
| 中效袋式过滤器（铝框） | 594*594*381/F8 | 8 | 宜3个月更换一次 |
| 中效袋式过滤器（铝框） | 287*594*381/F8 | 12 | 宜3个月更换一次 |
| 亚高效过滤器 | 592*287*292/H10 | 6 | 宜每年更换 |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292/H10 | 12 | 宜每年更换 |
| 中效板式过滤器（铝框） | 550*300*46/F8 | 24 | 宜3个月更换一次 |
| 中效板式过滤器（铝框） | 320*320*46/F8 | 12 | 宜3个月更换一次 |
| 高效无隔板过滤器（铝框） | 630*280*90/H14 | 2 | 阻力超过设计初阻力160Pa时或者使用3年以上时宜更换 |
| 高效无隔板过滤器（铝框） | 320*230*90/H14 | 2 |  |
| 总计（个） |  | 98 |  |