二次供水第三方检测项目需求

采购办：

我院2021-2022、2022-2023年度二次供水第三方检测项目已通过院办公会，检测需求如下：

- 第三方检测单位必须具有二次供水水质检测资质。

- 水质检测每年2次，两个年度共4次，每次水质检测需取样12个点位。

- 检测饮用水项目按《二次供水设施卫生规范》中的必检8项检测。即色度、浊度、嗅味、肉眼可见物、PH、大肠杆菌、细菌总数和余氯。

工程动力科

2021年5月19日