# 项目需求

# 一、项目名称：湛江中心人民医院医院新宿舍消防设施采购

# 二、项目地点：湛江中心人民医院医院新宿舍

# 三、项目背景：由于环境潮湿等因素影响，部分消防水带出现老化、漏水现象；接扣和水枪出现腐蚀现象，为加强消防安全管理，确保宿舍区消防工作正常开展，经过前期调研，根据实际，需采购：（一）聚氨酯消防水带99条（20米，带2只接扣）；（二）室内消火栓管牙接扣接头99个；（三）接扣99付；（四）水枪99只。

# 四、预算总价：25839元

# 五、供货方选取

# 1、合法有效的营业执照，经营范围包含消防产品销售；

# 六、产品技术要求：

# 1、消防水带套装（带两只接扣），型号8-65-20，材质：聚氨酯。

# 2、消火栓管牙接扣接头，型号DN65，材质：铝。

# 3、接扣材质：铝，型号：DN65.

# 4、消防水枪：型号：DN65，直流。材质：铝

# 七、其它相关要求

# 1、供货要求

# 供货方承诺应按照下达的产品订单、到货时间、地点等要求，准时交付产品，含合格证书、CCC认证等必要的资料。

# 2、包安装、运输、搬运及验收要求

# 供货方提供的产品有完整的包装，应满足运输及搬运需求；由我院、供货方组成验收小组共同进行验收，产品性能完全符合消防安全要求。验收中如发现有质量不合格或型号规格、 数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，供货方应免费更换或补齐。

# 3、培训及售后服务要求

# （1）质保期：为12个月，自到货之日起计。

# （2）在质保期内，如因质量问题而引起产品损坏，供货方应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由供货方承担；

# （3）技术支持：供货方将向我院提供优质的售后技术支持服务， 开通24小时热线电话接受我院的电话技术咨询；如故障不能排除，供货方应在2小时内提供现场服务，确保产品正常使用后撤离现场。

# 八、采购及供货方选取方式

# 采购程序将依照《中华人民共和国政府采购法》以及广东省人民政府、湛江市人民政府及本单位的相关规定办理。

保 卫 科

2021年6月22日