# 用户需求书

根据医院感染管理的要求，我院近期内拟购洁净空调初、中、亚高效过滤器一批。考虑到使用需求，这批过滤器需分三个批次交付，现发布单位采购信息如下：

一、采购内容

（一）第一批交付的过滤器

- 初、中效过滤器共358个（见附件一）。

- 亚高效过滤器、高效过滤器共38个（见附件二）。

附件一

| 名称 | 规格(mm) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器（子母架）规格/效率G4 （铝框） | 594*198 *95 | 18 |  |
|  | 594*594 *95 | 101 |  |
|  | 594*490 *95 | 14 |  |
|  | 594*289 *95 | 42 |  |
|  | 289*289 *95 | 3 |  |
| 初效过滤器（袋式）规格/效率G4（铝框） （铝框） | 490*592*381 | 4 |  |
|  | 592*592*381 | 2 |  |
| 中效过滤器（袋式）规格/效率F8（铝框） | 592*592 *534 | 87 |  |
|  | 592*490 *534 | 34 |  |
|  | 592*287 *534 | 47 |  |
| 中效过滤器（袋式）规格/效率F8（铝框） | 490*592*381 | 4 |  |
|  | 592*592*381 | 2 |  |
| 总计 |  | 358 |  |

附件二

| 名称 | 规格(mm) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H10密褶式亚高效过滤器 | 592*592 *292 | 16 |  |
|  | 592*296*292 | 8 |  |
|  | 592*287 *292 | 9 |  |
|  | 592*182*292 | 1 |  |
| H13高效过滤器(镀锌) | GG/ZA484*484*220 | 4 |  |
| 总计 |  | 38 |  |

（二）第二批交付的过滤器

- 初、中效过滤器共363个（见下表）。

| 名称 | 规格(mm) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器（子母架）规格/效率G4 （铝框） | 594*198 *95 | 18 |  |
|  | 594*594 *95 | 103 |  |
|  | 594*490 *95 | 14 |  |
|  | 594*289 *95 | 43 |  |
|  | 289*289 *95 | 3 |  |
| 初效过滤器（袋式）规格/效率G4（铝框） 锌） （铝框） | 490*592*381 | 4 |  |
|  | 592*592*381 | 2 |  |
| 中效过滤器（袋式）规格/效率F8（铝框） | 592*592 *534 | 88 |  |
|  | 592*490 *534 | 35 |  |
|  | 592*287 *534 | 47 |  |
| 中效过滤器（袋式）规格/效率F8（铝框） | 490*592*381 | 4 |  |
|  | 592*592*381 | 2 |  |
| 总计 |  | 363 |  |

（三）第三批交付的过滤器

- 初、中效过滤器共363个（见下表）。

| 名称 | 规格(mm) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器（子母架）规格/效率G4 （铝框） | 594*198 *95 | 18 |  |
|  | 594*594 *95 | 103 |  |
|  | 594*490 *95 | 14 |  |
|  | 594*289 *95 | 43 |  |
|  | 289*289 *95 | 3 |  |
| 初效过滤器（袋式）规格/效率G4（铝框） ） （铝框） | 490*592*381 | 4 |  |
|  | 592*592*381 | 2 |  |
| 中效过滤器（袋式）规格/效率F8（铝框） | 592*592 *534 | 88 |  |
|  | 592*490 *534 | 35 |  |
|  | 592*287 *534 | 47 |  |
| 中效过滤器（袋式）规格/效率F8（铝框） | 490*592*381 | 4 |  |
|  | 592*592*381 | 2 |  |
| 总计 |  | 363 |  |

备注：以上过滤器如有规格、数量上的变化，医院会提前通知中标方，中标方需配合医院更改需求，如总价格根据需求变化，总价格变化不超过合同签订价格的10%。

二、资质要求

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

3、要求通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

4、具有在合同期内按需供货的能力，保证能及时对拟购产品提供供货、售后等服务。

5、所报价产品质量符合国家相关要求。

6、在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪行为。