工程动力科申购水泵需求

采购办：

- 为保证地下室集水井排水通畅及各栋楼冷、热水供水正常，请购的各类型号潜水排污泵及变频用增压泵需求如下：

| - 型号 | - 数量 | - 需求 |
| --- | --- | --- |
| - 2.2KW排污泵(扬程25M) - 三相 | - 4 | - 具有不易堵、耐腐蚀、切割功能。国内任意中档品牌。质保一年。 |
| - 2.2KW增压泵（上海连城） - SLS40-160 - 三相 | - 10 | - 室外使用，具有耐腐蚀、防水功能。因现有不锈钢管道已固定，只能选定上海连城品牌，否则更换其他品牌水泵需更改管道。质保一年。 |
| - 0.75KW循环泵（上海连城） - SLS25-125 - 三相 | - 4 | - 室外使用，具有耐腐蚀、防水功能。因现有不锈钢管道已固定，只能选定上海连城品牌，否则更换其他品牌水泵需更改管道。质保一年。 |

工程动力科

2021年7月28日