购买不锈钢水箱需求

- 水箱采用304不锈钢，尺寸：5米×4米×2.5米，厚度底板及侧一2.5mm，侧二2.0mm，侧三1.5mm,顶板1.5mm。

- 要求水箱所使用的不锈钢材料有质量检测报告。

- 所购买不锈钢水箱包含旧水箱拆除费用和新水箱的安装（如需吊装也包含吊装）费用。

- 为达到原水箱所具有的功能，含两个水箱连结及水管连结所需要的所有配件费用。

- 旧水箱拆除后的材料交由供货商处理，抵扣新购水箱费用。

- 水箱安装完成后，现场垃圾清理，恢复楼顶整洁。

- 质保三年。

- 工程动力科

- 2021年9月29日