# 用户需求书

我院洁净空调系统部分高效过滤器在使用的过程中出现破损的现象。按《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012的要求，为了保证医院洁净科室的洁净度，有效预防洁净区域的感染，达到医院院感要求标准，现申请购买一批高效过滤器以便更换替用。

一、采购内容

采购项目：高效过滤器；

采购数量：20个；

规格效率：484mm*484mm*220mm-H13；

产品材质：镀锌框，纸隔板,带双面金属保护网。

二、资质要求

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

3、要求通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

4、具有在合同期内按需供货的能力，保证能及时对拟购产品提供供货、售后等服务。

5、所报价产品质量符合国家相关要求。

6、在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪行为。