# 关于东门采购集装箱需求

根据门诊部的《关于大门预检分诊点建设通道雨棚的请示》需求，因疫情防控要求，我院在东门预检分诊点进行24小时的值守。目前东门预检分门诊点搭设了临时帐篷，受到天气影响较大，雨天严重影响预检分诊工作。现需在东门采购1个集装箱作为人行通道。

一、2.5×4.8×2.71m集装箱1个

A级防火通道箱

地面：复合防火地板

墙体：0.6mm全焊接大波纹墙板、13cm立柱

门窗：2副卷闸门、4个带防盗网推拉窗

屋顶：箱顶部隔热树脂瓦

安装：吸顶灯一盏，开关1个，二三插2个，空调专用插座1个，6寸排气扇1个，漏电保护开关1个

二、保修期：门窗保修3个月、电器电器保修1年、箱体漏水终身保修。

工程动力科