污水处理站废活性炭处置服务需求书

- 概况

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物规范化管理指标体系》、《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求，我院污水处理站污水处理过程中产生的废活性炭须委托具有相关资质的危险废物处置公司进行转移、运输、处置。

- 服务需求

- 处置公司须按照国家有关规定取得危险废物经营许可证、危险废物运输许可证等相关资质证书。

- 污水处理站废活性炭的处置量为1吨/年，处置公司须在有效服务期一年内及时合法转移废活性炭，并按照规定填写危险废物转移联单。

- 处置公司应采取有效措施，防止危险废物在运输、转移过程中发生泄露、渗漏等。如因处置公司在运输、转移过程中发生事故造成污染环境突发性事故的，一概由处置公司负责。