- 湛江中心人民医院

- 定点危险废物清运处置服务项目需求书

一、项目名称：湛江中心人民医院定点危险废物清运处置服务

二、服务期限：一年。

三、危险废物总量：约4吨 /年。

四、危险废物范围

| 类别 | 名称 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- |
| HW49 | 实验室废物 | 生产、研究、开发、教学、检验等过程中，实验室用到的甲酸、甲醇、异丙醇、乙腈、冰醋酸、秋水仙素、TRIZOL、PFA等具有危险特性的化学物质以及被沾染上述化学物质的一次性实险用品、残留样品、包装物、过滤吸附介质等等。 |
| HW49 | 废液 | 泡过手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官、医学实验动物的组织、尸体等产生的废液，包括：甲醛、污染酒精、二甲苯等。 |

五、服务要求

★（一） 投标人提供有效期内的《危险废物经营许可证》且需涵盖上述危险废物目录范畴；

（二）按照采购人的要求，中标人定期到采购人指定的地点进行危险废物的清理运输。如有特殊情况，采购人通过电话、电子邮件或传真等方式通知中标人，在接到通知后，双方进行协商处理；

（三） 中标人需做好危险废物运输安全工作，防止运输途中出现危险废物流失、扩散、造成环境污染；

（四）中标人处理危险废物必须达到无害化处理之目的，排放物应符合国家规定排放标准；

（五）中标人负责提供采购人收集危废品所需的容器，必须配备专职的运输人员和运输工具专门负责采购人危险废物的清运处理工作；

（六）采购人负责收集本单位的危险废物，统一放在符合危险废物贮存标准的“危险废物贮存间”内，并置于双方商定的固定存放地点，中标人根据采购人的需求安排具有危险废物运输资质的运输车辆将采购人的危险废物运往中标人的危废处置中心处理；

（七）中标人中标后必须带专业人士到采购人指定的地点进行危险废物的鉴别确认，以确保采购人准确分类；

（八）中标人每半年组织专家对采购人进行培训，以确保采购人危险废物的分类、临时储存等在中标人清运前的工序符合国家规范标准。如遇特殊情况，经双方协商后，增加培训次数；

（九）中标人每次自接到采购人的清运通知后，于不超过5个工作日内到采购人指定的地点为采购人清运危险废物；

（十）中标人应指定1名专责人员与采购人主要负责部门对接具体工作。专责人员姓名：            ，联系电话：             ；

（十一）中标人负责提供采购人收集废液所需的容器，提供的容器必须符合所盛装废液特性的要求。

六、服务项目采购预算

项目最高预算为120000元/年（一年内应清运6次，含运费、税费、提供容器、装车费等一切费用，超过6次则按4000元/次计算服务费）。

七、付款方式

（一）付款方式于采购后双方协商约定；

（二）中标人凭以下资料与采购人结算

（1）中标通知书

（2）合同

（3）中标人开具的正式发票