2022 年湛江中心人民医院关于修复我院消防系统故障的需求：

- 防火卷帘

| - 序号 | - 故障类型 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 更换控制箱 | - 个 | - 25 |
| - 2 | - 更换手控盘 | - 个 | - 14 |
| - 3 | - 备用电源 | - 块 | - 238 |
| - 4 | - 轨道修复 | - 个 | - 5 |

- 二、七氟丙烷气体灭火控制主机

| - 序号 | - 故障类型 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主板故障 | - 个 | - 7 |
| - 2 | - 备用电源故障 | - 个 | - 66 |
| - 3 | - 氮气启动瓶 | - 块 | - 12 |
| - 4 | - 七氟丙烷气瓶（含药剂73KG） | - 个 | - 1 |

- 水炮

| - 序号 | - 故障类型 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 水炮故障 | - 个 | - 6 |
| - 2 | - 控制盘故障 | - 个 | - 3 |

2022年5月27日