湛江中心人民医院防雷检测项目需求

采购办：

根据湛府函（2018）248号文《湛江市人民政府关于公布湛江市气象灾害防御重点单位的通知》，把我院列入湛江市气象灾害防御重点单位，再根据广东省人民政府第254号令《广东省气象灾害防御重点单位气象管理办法》要求，医院雷电防护装置需每年检测一次。

- 检测标准及依据（国家有最新标准替代现有标准的，按最新标准执行）

《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；

《防雷装置检测服务通用要求》DB44/1797-2016；

《防雷装置检测服务规范》GB/T32938-2016等相关规范。

- 防雷检测清单

| 建构筑物名称 | 检测部位 | 测点数（个） | 单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#住院楼 | 引下线 | 10 |  |  |
|  | 接闪带 | 5 |  |  |
|  | 电源SPD | 1 |  |  |
| 2#住院楼 | 引下线 | 10 |  |  |
|  | 接闪带 | 5 |  |  |
|  | 电源SPD | 1 |  |  |
| 3#住院楼 | 引下线 | 10 |  |  |
|  | 接闪带 | 5 |  |  |
|  | 电源SPD | 1 |  |  |
| 4#-5#住院楼 | 引下线 | 20 |  |  |
|  | 接闪带 | 11 |  |  |
|  | 电源SPD | 1 |  |  |
| 6#-7#住院楼 | 引下线 | 20 |  |  |
|  | 接闪带 | 11 |  |  |
|  | 电源SPD | 1 |  |  |
| 8#住院楼、门诊医技楼 | 引下线 | 16 |  |  |
|  | 接闪带 | 9 |  |  |
|  | 电源SPD | 1 |  |  |
| 9#住院楼 | 引下线 | 7 |  |  |
|  | 接闪带 | 4 |  |  |
|  | 电源SPD | 1 |  |  |
| 报告厅与办公科研培训楼 | 引下线 | 22 |  |  |
|  | 接闪带 | 13 |  |  |
|  | 电源SPD | 1 |  |  |
| 生活楼 | 引下线 | 10 |  |  |
|  | 接闪带 | 5 |  |  |
|  | 电源SPD | 1 |  |  |
| 污水处理站 | 引下线 | 4 |  |  |
|  | 接闪带 | 1 |  |  |
|  | 电源SPD | 1 |  |  |
| 液氧站 | 引下线 | 按实际 |  |  |
|  | 接闪带 | 按实际 |  |  |
|  | 电源SPD | 按实际 |  |  |
| 合计 |  | 208 |  |  |

根据国家相关标准，对我院建筑物的防雷装置进行检测，包括但不仅限于接闪器、引下线、电源SPD、接地装置等所有防雷设施。

- 项目要求

- 检测工作须在合同签订后，5个工作日内开始检测工作，并在7个工作日内完成检测工作。完成检测后，需在15个工作日内向我院出具有查验二维码的防雷装置定期检测报告。

- 如检测中发现甲方防雷设施有不符合规范要求的，出具整改意见书，待我院完成整改后，免费进行复检。

- 合同服务期

自本合同签订后，一年内有效。

- 费用支付

在我院收到所有检测报告以后，服务单位出具发票，我院一次性支付服务费用。

此项工作需贵办采购一家具有防雷检测资质的专业公司，对我院所有防雷设施进行检测，并出具防雷检测报告。

工程动力科

2022年6月15日