湛江中心人民医院医技楼公共部分墙面、天花的修补、除霉及上漆项目需求书

一、供应商资格

1.中标供应商在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具备独立法人资格，营业执照经营范围包含除霉净白、补角上漆等相关内容；

2.具有有效期内的相关工作资质

3.项目工作人员需购买相关从业保险

二、项目概述

1、项目名称：湛江中心人民医院医技楼公共部分墙面、天花的修补、除霉及上漆项目

2、服务工期：18天

3、采购预算: 126000元/项（包括医技楼公共部分1至5楼所有墙面及天花处霉斑的净白清洗，漆面脱落缺角的修补，后期除霉效果不理想需重新上漆部分及遮挡费、清洁卫生费及税费等一切相关费用。 ）

4、质保期：上漆部分质保一年

三、服务内容、地点、范围

1、除霉：医技楼公共部分1至5层墙面及天花处霉斑，需进行防护除霉净白清洗工作，同时遇漆面脱落开裂缺角等需进行修补，面积共约20768㎡

2、上漆：医技楼公共部分1至5层墙面及天花，经除霉后若还存在严重黑点或除霉效果不理想，则需重新上漆，估算约8000～10000㎡（此数据包含在20768㎡内，为预计除霉效果不达标面积）

备注：以上面积为估算(仅作为工作量参考）

四、服务要求

（一）工作要求：

1、施工期间需对作业区域进行遮挡围蔽处理

2、施工完成后需对作业区域进行清洁善后处理

（二）其他要求

1、中标供应商承担对其服务及管理人员的培训责任，其服务及管理人员要经过系统规范培训，了解所承担的工作任务、服务范围、工作要求及要达到的标准，能够规范、专业、及时、高效地完成工作，主动接受采购人监督指导，对采购人提出的服务不达标、不规范的问题及时整改。对不能胜任工作的，中标供应商要及时调换。

2、中标供应商承担安全生产主体责任，承担对其服务及管理人员安全生产教育培训责任，并落实服务期间严格遵守安全生产有关制度、要求、流程等管理职责，为工作人员配置相应的高危作业用品，并指导监督工作人员遵守安全生产规定，如因违反安全生产有关规定造成其人员或他人人身伤害、采购人或他人财产损失，中标供应商承担全部责任。

六、费用结算方式

（一）付款方式于采购后双方协商约定；

（二）中标人凭以下资料与采购人结算：

1、中标通知书

2、合同

3、中标人开具的正式发票

综合服务科

2022-7-18