附表-1

我院放射诊疗设备清单

| 序号 | 装置名称 | 规格型号 | 主要参数 | 生产厂家 | 所在场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影系统(DSA) | Allura Xper FD20 | 125kV1250mA | 荷兰．飞利浦 | 介入室 |
| 2 | 数字减影血管造影系统(DSA) | Allura Xper FD20 | 125kVv1250mA | 荷兰．飞利浦 | 介入室 |
| 3 | 双排X射线计算机断层扫描装置(CT) | HISPEED FXD | 150kV,400mA | 美国．通用 | CT室 |
| 4 | 64排X射线计算机断层扫描装置(CT) | Aquilion TSX-101A | 150kV,500mA | 日本．东芝 | CT室 |
| 5 | 16排X射线计算机断层扫描装置(CT) | 0tima CT540 | 140kv380mA | 美国．通用 | CT室 |
| 6 | 数字X射线成像系统(DR) | DigitalDiagnost TH | 150kV,630mA | 荷兰．飞利浦 | 放射科 |
| 7 | 数字X射线成像系统(DR) | DigitalDiagnost VM | 150kV,630mA | 荷兰．飞利浦 | 放射科 |
| 8 | 数字X射线成像系统(DR) | Smart RAD 980S | 150kV,640mA | 以色列．泰利斯 | 放射科 |
| 9 | 数学X射线成像系统(DR) | Definium 6000 | 150KV800mA | 美国.通用 | 放射科 |
| 10 | 数字X射线胃肠机 | WinScope Plesart EX8 | 150kV,630mA | 日本．东芝 | 放射科 |
| 11 | 口腔全景X射线机 | MSQJ2000-1 | 88kV12mA | 福建．梅生 | 放射科 |
| 12 | 床边移动X射线机 | PLX-100 | 100kV50mA | 南京．普爱 | 放射科 |
| 13 | 手术C臂X射线机 | Brivo OEC715 | 110kV23mA | 美国．通用 | 手术室 |
| 14 | 手术C臂X射线机 | ARCADIS Orbic 3D | 110kV23mA | 德国．西门子 | 手术室 |
| 15 | 全身型双能X射线骨密度仪 | Prodigy Advance | 76kV5mA | 美国．通用 | 核医学科 |
| 16 | 数字X射线成像系统(DR) | CXDI-50C | 150kV500mA | 日本．佳能 | 体检中心 |
| 18 | 牙科X射线机 | SK-68 | 70kV10mA | 上海．近畿 | 口腔门诊 |
| 19 | X线体外碎石机 | HB-ESWL-V | 110kV5mA | 湛江．海滨 | 泌尿外科 |
| 20 | 医用直线加速器（LA） | Trilogy | 10MV20MeV | 美国.瓦里安 | 肿瘤科 |
| 21 | 大孔径X射线计算机断层扫扫描装置 | Somatom Definition AS | 140kv714mA | 德国．西门子 | 肿瘤科 |
| 22 | 医用X线模拟定位机 | Acuity | 135V320mA | 美国.瓦里安 | 肿瘤科 |