附件1新院（首期 ）建设项目竣工环境保护检测及验收服务内容

| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特殊废水监测 | PH值（6-9）、氰化物、总汞、总铬、六价铬、总铅、总砷、总镉、粪大肠菌群 |
| 2 | 总废水监测 | PH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度／（稀释倍数）、挥发酚、总氰化物、总汞、总铬、六价铬、总铅、总砷、总镉、粪大肠菌群 |
| 3 | 污水处理站无组织排放大气污染物监测 | 氨、硫化氢、甲烷、氯气、臭气浓度 |
| 4 | 机动车无组织排放大气污染物监测 | 一氧化碳、氮氧化物、总烃、PM10 |
| 5 | 科研室、检验室有组织废气排放监测 | 氯化氢、甲醛、甲醇、二甲苯 |
| 6 | 发电机房有组织废气排放监测 | 烟尘、二氧化硫、二氧化氮 |
| 7 | 厨房油烟有组织排放监测 | 饮食业油烟 |
| 8 | 声环境现状监测 | LeqA |
| 9 | 竣工环保验收监测报告编写、审核费 |  |
| 10 | 差旅费 |  |
| 11 | 竣工环保验收会差旅费及相关会务费 |  |
| 12 | 生态及公众调查费 |  |
| 13 | 电子图件制作、技术报告印制费 |  |
| 14 | 报告快递费 |  |

备注：本环保检测及验收服务项目不仅限于以上表格内容，成交供应商必须以合格达标为标准，以通过环保部门的合格竣工验收并取得批复为目标而开展的所有必要性服务。